## Planilha1
Peso (g) | Média | Valor verdadeiro | Resultados | Conclusão
96.02 | 96.115 | 96.05
96.3 |  |  | Estatistica do teste | Utilizando o p-valor
96.21 | Desvio padrão | alfa | 2.3639 | Se p-valor for maior do que o nível de significância, as médias são iguais
96.13 | 0.086955 | 0.05 |  | Se p-valor for menor do que o nível de significância, as médias são diferentes
96.09 |  |  | p-valor
96.12 | n° de repetições |  | 0.042333 | Utilizando a estatística do teste
96.1 | 10 |  |  | Se o valor absoluto da estatística do teste for menor do que o valor tabelado, as médias são iguais
96.08 |  |  | t (direita) | Se o valor absoluto da estatística do teste for maior que o valor tabelado, as médias são diferentes
96 |  |  | 2.2622
96.1

## Planilha2
Peso após calibração (g)
96.08
96.07
96.11
96.03
96.12
96.05
96.02
96.06
96.11